## Модбас карта
Device
Name | Number | Description | NoReply | ReplyTimeout | ReplyTimeoutTo | BitsMerge | RegsMerge | ProgID | EnabelRepeat | SendTrash | InvalidLength
Электон | 51 | Описание вашего устройтсва | false | 0 | 0 | false | false |  | false | false | false
Register
Name | Addr | BitAddr | vType | Description | mSpace | ConstGroupName | Group | WorkType | DataFormat | Percent | Period | RegFullName | RegsCount | Value | DefValue
Авария | 0 |  | Bool | Описание регистра 0 | Coil (0x01) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | True
Работа | 1 |  | Bool | Описание регистра 1 | Discrete Input (0x02) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | False
Кол-во пусков | 2 |  | ShortInt | Описание регистра 1 | Holding Registers (0x03) |  | Аналоги |  | 1_0 | [5 empty] | 1
Время работы, час | 3 |  | Integer | Описание регистра 2 | Holding Registers (0x03) |  | Аналоги |  | 1_0_3_2 | [5 empty] | 2
Давление | 5 |  | Float | Описание регистра 3 | Input Registers (0x04) |  | Аналоги |  | 1_0_3_2 | [5 empty] | 3.1415
Неисправность 1 | 7 | 0 | Bool | Описание регистра 4 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | True
Неисправность 2 | 8 | 1 | Bool | Описание регистра 5 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | False
Неисправность 3 | 9 | 2 | Bool | Описание регистра 6 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | True
Неисправность 4 | 10 | 3 | Bool | Описание регистра 7 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | False
Неисправность 5 | 11 | 14 | Bool | Описание регистра 8 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | True
Неисправность 6 | 12 | 15 | Bool | Описание регистра 9 | Holding Registers (0x03) |  | Дискреты |  | 0_1 | [5 empty] | False

## Данные (hidden)
Register
Name | Addr | BitAddr | vType | Description | mSpace | ConstGroupName | Group | WorkType | DataFormat | Percent | Period | RegFullName | RegsCount | Value | DefValue
|  |  | ShortInt |  | Coil (0x01) |  |  |  | 0_1
|  |  | Integer |  | Discrete Input (0x02) |  |  |  | 1_0
|  |  | Float |  | Holding Registers (0x03) |  |  |  | 0_1_2_3
|  |  | Double |  | Input Registers (0x04) |  |  |  | 1_0_3_2
|  |  | DateTime | [5 empty] | 2_3_0_1
|  |  | Bool | [5 empty] | 3_2_1_0
|  |  | Word | [5 empty] | 0_1_2_3_4_5_6_7
|  |  | DWord | [5 empty] | 1_0_3_2_5_4_7_6
|  |  | Int64 | [5 empty] | 2_3_0_1_6_7_4_5
|  |  | String | [5 empty] | 3_2_1_0_7_6_5_4
4_5_6_7_0_1_2_3
5_4_7_6_1_0_3_2
6_7_4_5_2_3_0_1
7_6_5_4_3_2_1_0